## приложение 1
№ | Торговое наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Общее количество | Выделенная сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP №20 (уп./20 шт.) | Дыхательный контур c генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн. /внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 10. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 11. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 12. запатентованный генератор вариабельного потока «LP» с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон. 13. канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон. 14. канюля назальная «LP». Размер М. Материал: силикон. 15. канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон. Индивидуально упаковано. Стерильно. Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней. В одной упаковке 20 штук | упаковка | 3 | 5279820 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 1759940
2 | Банки для увлажнителя детские одноразовые №20 (уп./20 шт.) | Банка одноразовая для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Банка одноразовая предназначенная для активного увлажнения и подогрева газовоздушной смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Наполнение водой: автоматическое. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл. Максимальное рабочее давление: 165 см Н2О. Диаметр разъема: ISO 5356-1, – 22 мм (М). Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая. В одной упаковке 20 штук | упаковка | 3 | 1139580 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 379860
3 | Набор юстировочный (сервисный набор) | Набор юстировочный для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». 1465474 Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4" 1 465457 Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8" 1 467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1 672-024-SA Фильтр газовоздушной смеси 1 467352 Датчик кислородный 1 465476 Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16" 2 467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1 675-230 Обратный клапан 2 777244 Аккумуляторная батарея 1 467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1 11507 Глушитель в сборе 1 Набор юстировочный предназначен для ежегодного обслуживания. Сервисное обслуживание с заменой юстировочного набора должно проводиться только инженером сертифицированным от производителя закрытой системы неинвазивной вентиляции «Infant Flow SiPAP». | штук | 1 | 828000 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 828000
4 | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Предназначен для использования только с генератором потока Infant Flow LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Материал: ткань нейлоновая, поролон. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Размер S Индивидуально упаковано. Стерильно. В одной упаковке 10 штук | упаковка | 3 | 623670 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 207890
5 | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Предназначен для использования только с генератором потока Infant Flow LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Материал: ткань нейлоновая, поролон. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Размер M Индивидуально упаковано. Стерильно. В одной упаковке 10 штук | упаковка | 3 | 623670 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 207890
6 | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | Наголовное крепление LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Предназначен для использования только с генератором потока Infant Flow LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP». Материал: ткань нейлоновая, поролон. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Размер L Индивидуально упаковано. Стерильно. В одной упаковке 10 штук | упаковка | 3 | 623670 | Со дня подписания договора в течение 30 календарных дней | ГКП на ПХВ "Актауский городской перинатальный центр", 26 мкр., зд. №57 | 207890
Согласно приказу МЗ РК от 24 декабря 2018 г. № ҚР ДСМ -44, зарегистрирован в МЮ РК 27 декабря 2018 года № 18054 о внесении изменений в приказ МЗ и социального развития РК от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в РК, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право сервисного обслуживания.
11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых в рамках мобилизационного резерва, а также указанных в подпункте 9) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности; 11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений; 13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора. 14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя; 15) наличие утвержденной предельной цены на торговое наименование лекарственных средств и (или) медицинских изделий в случае закупа зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и (или) медицинских изделий.